## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | Bus 1 HV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | Bus 2 HV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.045 | -0.086917 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | Bus 3 HV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.01 | -0.22201 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | Bus 4 HV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.019 | -0.18029 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | Bus 5 HV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.02 | -0.15324 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | Bus 6 LV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.07 | -0.24819 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 7 | 1 | Bus 7 ZV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.062 | -0.23335 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 8 | 1 | Bus 8 TV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.09 | -0.23318 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 9 | 1 | Bus 9 LV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.056 | -0.26075 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 10 | 1 | Bus 10 LV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.051 | -0.26354 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 11 | 1 | Bus 11 LV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.057 | -0.25813 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 12 | 1 | Bus 12 LV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.055 | -0.26302 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 13 | 1 | Bus 13 LV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.05 | -0.26459 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 14 | 1 | Bus 14 LV | 110 | 1.06 | 0.94 | 1.036 | -0.27995 | 0 | 0 | 1 | 1

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_0 | 1 | PQ 2 | 2 | 110 | 0.217 | 0.127 | 1.1 | 0.9
1 | PQ_1 | 1 | PQ 3 | 3 | 110 | 0.942 | 0.19 | 1.1 | 0.9
2 | PQ_2 | 1 | PQ 4 | 4 | 110 | 0.478 | -0.039 | 1.1 | 0.9
3 | PQ_3 | 1 | PQ 5 | 5 | 110 | 0.076 | 0.016 | 1.1 | 0.9
4 | PQ_4 | 1 | PQ 6 | 6 | 110 | 0.112 | 0.075 | 1.1 | 0.9
5 | PQ_5 | 1 | PQ 9 | 9 | 110 | 0.295 | 0.166 | 1.1 | 0.9
6 | PQ_6 | 1 | PQ 10 | 10 | 110 | 0.09 | 0.058 | 1.1 | 0.9
7 | PQ_7 | 1 | PQ 11 | 11 | 110 | 0.035 | 0.018 | 1.1 | 0.9
8 | PQ_8 | 1 | PQ 12 | 12 | 110 | 0.061 | 0.016 | 1.1 | 0.9
9 | PQ_9 | 1 | PQ 13 | 13 | 110 | 0.135 | 0.058 | 1.1 | 0.9
10 | PQ_10 | 1 | PQ 14 | 14 | 110 | 0.149 | 0.05 | 1.1 | 0.9

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 2 | 1 | PV 2 | 100 | 110 | 2 | 2 | 0.4 | 0.424 | 1.4 | 0 | 0.5 | -0.4 | 1.045 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3
1 | 3 | 1 | PV 3 | 100 | 110 | 3 | 3 | 0 | 0.234 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.01 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3
2 | 4 | 1 | PV 6 | 100 | 110 | 6 | 6 | 0 | 0.122 | 1 | 0 | 0.24 | -0.06 | 1.07 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3
3 | 5 | 1 | PV 8 | 100 | 110 | 8 | 8 | 0 | 0.174 | 1 | 0 | 0.24 | -0.06 | 1.09 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 1 | 1 | Slack 1 | 100 | 110 | 1 | 1 | 2.324 | -0.169 | 3.324 | 0 | 0.1 | 0 | 1.06 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3 | 0

## Shunt
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | g | b | fn
0 | Shunt_0 | 1 | Shunt 9 | 9 | 100 | 110 | 0 | 0.19 | 60

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_0 | 1 | Line 1-2 | 1 | 2 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
1 | Line_1 | 1 | Line 1-5 | 1 | 5 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
2 | Line_2 | 1 | Line 2-3 | 2 | 3 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
3 | Line_3 | 1 | Line 2-4 | 2 | 4 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
4 | Line_4 | 1 | Line 2-5 | 2 | 5 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
5 | Line_5 | 1 | Line 3-4 | 3 | 4 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
6 | Line_6 | 1 | Line 4-5 | 4 | 5 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
7 | Line_7 | 1 | Line 4-7 | 4 | 7 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0.978 | 0
8 | Line_8 | 1 | Line 4-9 | 4 | 9 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0.969 | 0
9 | Line_9 | 1 | Line 5-6 | 5 | 6 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0.932 | 0
10 | Line_10 | 1 | Line 6-11 | 6 | 11 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
11 | Line_11 | 1 | Line 6-12 | 6 | 12 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
12 | Line_12 | 1 | Line 6-13 | 6 | 13 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
13 | Line_13 | 1 | Line 7-8 | 7 | 8 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
14 | Line_14 | 1 | Line 7-9 | 7 | 9 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
15 | Line_15 | 1 | Line 9-10 | 9 | 10 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
16 | Line_16 | 1 | Line 9-14 | 9 | 14 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
17 | Line_17 | 1 | Line 10-11 | 10 | 11 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
18 | Line_18 | 1 | Line 12-13 | 12 | 13 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
19 | Line_19 | 1 | Line 13-14 | 13 | 14 | 100 | 60 | 110 | 110 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0

## GENCLS
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xq | kp | kw | S10 | S12
0 | 1 | 1 | GENCLS_1 | 1 | 1 |  | 615 | 69 | 60 | 3.01 | 6.02 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 2 | 1 | GENCLS_2 | 2 | 2 |  | 60 | 69 | 60 | 3.01 | 6.02 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 3 | 1 | GENCLS_3 | 3 | 3 |  | 60 | 69 | 60 | 3.01 | 6.02 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 4 | 1 | GENCLS_4 | 6 | 4 |  | 25 | 13.8 | 60 | 3.01 | 6.02 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 5 | 1 | GENCLS_5 | 8 | 5 |  | 25 | 18 | 60 | 3.01 | 6.02 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1

## Fault
uid | idx | u | name | bus | tf | tc | xf | rf
0 | 1 | 1 | Fault_1 | 4 | 2 | 2.02